包1：神经医学科手术显微镜手术器械清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **编码** | **数量** | **预算价（万元）** |
| 脑吸引管 | ZF1312RN | 1套 | **18****万元** |
| 脑膜剪 | ZC659R | 3把 |
| 弓形手摇钻 | ZF052R | 1套 |
| 左侧角40度双关节咬骨钳(鸟嘴咬骨钳) | ZK523R | 2套 |
| 右侧角40度双关节咬骨钳(鸟嘴咬骨钳) | ZK562RNJ | 2套 |
| 双关节咬骨钳（尖嘴） | ZK571R | 2套 |
| 椎板咬骨钳90度 | ZF1116RN | 1套 |
| 椎板咬骨钳120度 | ZF1119RN | 1套 |
| 脑室通条 | LS836R | 1套 |
| 软轴牵开器 | ZF1838RN | 2套（需要匹配头架） |
| 头架转换器 | ZF1844RN | 2套（需要匹配头架） |
| 头架J形臂（长和短） | ZF988RNZF1845RN | 各1套（需要匹配头架） |
| 脑压板(粗和细) | ZF421RG 细ZF422RG 粗 | 3把 |
| 显微剥离器 | ZF1535RN（枪状）ZF350RG(直)ZF1411RN (枪状 球头) | 各1套 |
| 显微钩 | ZF1414RN （130度）ZF1434RN （球头） | 各1把 |
| 显微刀 | ZF351RG | 1把 |
| 脑膜镊 | ZD735R （直）ZD882RN (枪状) | 各2套 |
| 枪状有齿取瘤镊 | ZF206RNh （小）ZF207RNh （大） | 各1把 |
| 显微剪 | ZF040RNh（ 弯 尖头)ZF044RNh（直钝头圆剪） | 各1把 |
| 显微持针器 | ZF049RN | 1把 |
| 动脉瘤夹钳 | JF2269RB (迷你型 直)JF2268RB（标准型 直）JF2259RB（标准型 枪状）JF2260RB（迷你型 枪状） | 各1把 |
| 后颅凹撑开器 | ZV271RN | 1把 |
| 椎板牵开器 | ZV274R | 1把 |
| 后颅凹咬骨钳 | ZK535R | 1把 |

包2：神经医学科开颅动力系统配件清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **型号** | **数量（把）** | **预算价（万元）** |
| 颅骨钻手柄 | ZSB2A | 1 | **20****万元** |
| 颅骨铣手柄 | XJ6 | 2 |
| 铣刀头 | XD1816A | 4 |
| 骨钻头 | GT130186B | 2 |
| 磨钻手柄 | MSB2-WX | 1 |
| 细长支撑杆附件 | MSB4512155 | 1 |
| 磨钻头 | DR3014B125 | 2 |
| 磨钻头 | DR5012B125 | 2 |
| 磨钻头 | SR3008B125 | 2 |
| 磨钻头 | SR5010B125 | 2 |